Инструкция

О действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

Настоящая инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (далее — Инструкция) разработана в соответствии с п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 №113)).

Настоящая Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре в здании.

Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из помещения  в случае пожара.

При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари и др.), каждый человек обязан незамедлительно:

a) Сообщить об этом в пожарную службу по телефону «010» (с мобильного телефона),21-358 или 21-112. При этом необходимо сообщить точный адрес и наименование объекта, место возникновения пожара, вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны. Кроме того, следует назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре;

б) Немедленно оповестить о пожаре или его признаках людей, находящихся поблизости, оповестить персонал о пожаре и принять необходимые меры для эвакуации всех людей из здания (из опасной зоны). При возможности сообщить о пожаре руководителям и должностным лицам;

в) При возможности, используя первичные средства пожаротушения, затушить очаг пожара.

К тушению следует приступать только в случае, если нет угрозы для жизни и здоровья, и существует возможность в случае необходимости покинуть опасную зону.

Какое из перечисленных действий является первоочередным, должен решить в каждом конкретном случае сам обнаруживший пожар человек.
При возникновении пожара необходимо сохранять спокойствие и не допускать возникновения паники!

Руководитель или другое должностное лицо, находящееся на месте пожара обязано:

а) Удостовериться, что все эвакуационные выходы из здания открыты;

б) Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную службу по телефону «010» (с мобильного телефона),21-358 или 21-112;

в) Организовать эвакуацию людей и ценностей, используя все имеющиеся силы и средства;

г) При необходимости обеспечить отключение электроэнергии, отключить имеющиеся системы обще обменной вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений;

д) Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара;

е) Выделить для встречи пожарных подразделений лиц, знающих подъездные пути к зданию, расположение пожарных гидрантов и планировку помещений;

ж) До прибытия пожарных возглавить тушение пожара;

з) При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, необходимые аварийные службы города;

и) Доложить о случившемся вышестоящему руководству;

к) По прибытии на место пожарной охраны сообщить информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации.

Кроме того, необходимо сообщить о конструктивных и технологических особенностях здания, наличии опасных факторов.